## NASLOV
IGK PROJEKT d.o.o.
za projektiranje i nadzor u graditeljstvu
31400 Đakovo, Ante Starčevića 29, Hrvatska, OIB: 55141736478
Tel: 031/550-338, Mob: 091/122-4440
IBAN: HR8623400091110849277, SWIFT: PBZGHR2X, Privredna banka Zagreb d.d.,
10000 Zagreb, Radnička cesta 50, Hrvatska
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK
GRAĐEVINA: |  | IZGRADNJA SPORTSKOG IGRALIŠTA - STREET WORKOUT
MJESTO GRADNJE: |  | Đakovo, Trg N. Š. Zrinskog 4, na k.č.br. 4733, k.o. Đakovo
INVESTITOR: |  | OŠ J. A. ĆOLNIĆA, 31400 Đakovo, Trg N. Š. Zrinskog 4, OIB: 18161215581
ZAJEDNIČKA OZNAKA: |  | 037-2025-TD
BROJ TROŠKOVNIKA: |  | 037-2025-T
DATUM: |  | travanj 2025. god.
IZRADIO:
GORAN GRGIĆ, dipl.ing.građ.

## opće napomene
OPĆE NAPOMENE
Stavke troškovnika obuhvaćaju definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i količini, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.
U cijene ulaze svi troškovi potrebni za izgradnju građevine, s dobavom predviđenih materijala, pomoćnim radovima, pomoćnim napravama i drugim sredstvima, koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tokom radova ukazati potrebnim. U stavkama su uračunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje građevine, na osnovu normi, propisa i priznatih pravila tehničke nauke i prakse.
Tako su u stavkama uračunati troškovi propisnog zbrinjavanja viška materijala, nabave gradiva, nadzorni, rukovodeći i drugi poslovi poduzeća, troškovi skela, alata, sprava i strojeva, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod građenja i sanacije, potrebna osiguranja tokom radova, osiguranje odvijanja prometa, njega betona, crpljenje vode, signali na građevini danju i noću, čuvanje, dovodi struje i sli., ukratko sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po projektu.
Na građevini mora Izvoditelj radova imati inženjera kvalificiranog za dotične vrste poslova, koji će stalno boraviti na gradnji. Odnos Nadzornog inženjera, Investitora, Projektanta i Izvoditelja odredit će se posebnim ugovorom u okviru postojećih propisa i opisa radova.
Izvoditelj će za svo vrijeme izvođenja radova na izgradnji građevine voditi građevni dnevnik u koji se unose svi bitni podaci i događaji tokom građenja (npr.meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe Projektanata, nalozi nadzora Investitora i Inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obavezni su za Izvoditelja s time da je za svaki nepredviđeni rad, kojim bi se povećali ukupni troškovi predviđeni za izgradnju ove građevine po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost Investitora. Uz dnevnik Izvoditelj će voditi i građevinsku knjigu u koju će se unositi svi podaci bitni za obračune.
Obračun količina radova vrši se prema dimenzijama definiranim Projektom. Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom (iskopi, temelji, rušenje stabala i sl.) treba po izvršenju pojedinog takovog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik Izvoditelja unosit će u građevinsku knjigu količine pojedinih takovih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
U obvezi izvođača su i svi troškovi nabave i dovoza materijala, kao i odvoz, te deponiranje viška materijala i svog otpadnog materijala uključujući svu potrebnu dokumentaciju.
U svim slučajevima potrebne izmjene ili dopune projekata ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno Projektant, Nadzorni inženjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik Izvoditelja, a tu svoju odluku unosit će u građevinski dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po građevinskom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obračunavati ni po privremenom ni po konačnom obračunu.
O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija. Ako Izvoditelj smatra da pojedinim gore navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili po trajnost građevine ili su pak oni u protivnosti s ostalim podacima danim u projektu dužan je pravovremeno zatražiti odluku u vezi s time.
Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj posve uređeno gradilište i okolinu građevine predstavniku Investitora uz prisutnost Projektanta. Ukratko,gradilište i okoliš treba dovesti u stanje kakvo je bilo prije početka građenja.

## SPRAVE
r. br. | vrsta radova | jed. mjere | količina | jedinična cijena | UKUPNO
I. | SPRAVE I OPREMA
Sve stavke obuhvaćaju nabavu, dobavu i ugradnju, te sav potreban materijal i rad za ugradnju sprave. Dozvoljeno odstupanje u dimenzijama 10%
1. | PARALELNA PREČA Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vježbanje na otvorenim prostorima. Oprema za osobe iznad 14 godina starosti ili sa ukupnom visinom većom od 1400 mm. Sprava je izrađena od čeličnih cijevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i vijčanom vezom u funkcionalnu cjelinu, temeljena sidrenim vijcima na čvrstu podlogu. Proizvod je zaštićen sa dva sloja plastifikacije - antikorozivnim temeljnim slojem i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti. Noseća konstrukcija je izrađena od masivnih stupova promjera min. 100 mm. Dimenzije min. (DxŠxV) : 2400 x 650 x 1600 mm | kom | 1 | 923 | 923
2. | UNIVERZALNE ŠIPKE Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vježbanje na otvorenim prostorima. Oprema za osobe iznad 14 godina starosti ili sa ukupnom visinom većom od 1400 mm. Sprava je izrađena od čeličnih cijevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i vijčanom vezom u funkcionalnu cjelinu, temeljena sidrenim vijcima na čvrstu podlogu. Proizvod je zaštićen sa dva sloja plastifikacije - antikorozivnim temeljnim slojem i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti. Noseći stupovi su u dvostrukoj izvedbi. Dimenzije min. (DxŠxV) : 2700 x 1800 x 2500 mm | kom | 1 | 1328 | 1328
3. | POLUŽNA STOLICA Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vježbanje na otvorenim prostorima. Oprema za osobe iznad 14 godina starosti ili sa ukupnom visinom većom od 1400 mm. Sprava je izrađena od čeličnih cijevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i vijčanom vezom u funkcionalnu cjelinu, temeljena sidrenim vijcima na čvrstu podlogu. Proizvod je zaštićen sa dva sloja plastifikacije - antikorozivnim temeljnim slojem i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti. Noseći stupovi su u četverostrukoj izvedbi. Dimenzije min. (DxŠxV) : 2000 x 850 x 2000 mm | kom | 1 | 1918 | 1918
4. | PENJAČ Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vježbanje na otvorenim prostorima. Oprema za osobe iznad 14 godina starosti ili sa ukupnom visinom većom od 1400 mm. Sprava je izrađena od čeličnih cijevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i vijčanom vezom u funkcionalnu cjelinu, temeljena sidrenim vijcima na čvrstu podlogu. Proizvod je zaštićen sa dva sloja plastifikacije - antikorozivnim temeljnim slojem i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti. Noseći stupovi su u trostrukoj izvedbi. Dimenzije min. (DxŠxV) : 1500 x 650 x 1500 mm | kom | 1 | 1619 | 1619
5. | MINI FITNES SET Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vježbanje na otvorenim prostorima. Oprema za osobe iznad 14 godina starosti ili sa ukupnom visinom većom od 1400 mm. Sprava je izrađena o čeličnih cijevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i vijčanom vezom u funkcionalnu cjelinu, temeljena sidrenim vijcima na čvrstu podlogu. Proizvod je zaštićen sa dva sloja plastifikacije - antikorozivnim temeljnim slojem i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti. Noseći stupovi su u dvostrukoj izvedbi. Dimenzije min. (DxŠxV) : 1600 x 700 x 1100 mm | kom | 1 | 1349 | 1349
6. | KOMBINIRANA STOLICA Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vježbanje na otvorenim prostorima. Oprema za osobe iznad 14 godina starosti ili sa ukupnom visinom većom od 1400 mm. Sprava je izrađena od čeličnih cijevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i vijčanom vezom u funkcionalnu cjelinu, temeljena sidrenim vijcima na čvrstu podlogu. Proizvod je zaštićen sa dva sloja plastifikacije - antikorozivnim temeljnim slojem i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti. Noseći stupovi su u četverostrukoj izvedbi. Dimenzije min. (DxŠxV) : 2000 x 850 x 2050 mm | kom | 1 | 1918 | 1918
7. | KOSA KLUPA KOMBINIRANA Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vježbanje na otvorenim prostorima. Oprema za osobe iznad 14 godina starosti ili sa ukupnom visinom većom od 1400 mm. Sprava je izrađena od čeličnih cijevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i vijčanom vezom u funkcionalnu cjelinu, temeljena sidrenim vijcima na čvrstu podlogu. Proizvod je zaštićen sa dva sloja plastifikacije - antikorozivnim temeljnim slojem i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti. Noseća konstrukcija je izrađena od masivnog stupa promjera min. 100 mm. Letve su izrađene od elipsa aluminijskog profila sa završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti. Dimenzije min. (DxŠxV) : 3200 x 1100 x 1100 mm | kom | 1 | 1087 | 1087
8. | SET STREET WORKOUT LJESTVE Proizvod pripada kategoriji sprava za rekreaciju i vježbanje na otvorenim prostorima. Oprema za osobe iznad 14 godina starosti ili sa ukupnom visinom većom od 1400 mm. Sprava je izrađena od čeličnih cijevi, profila i limova spojenih zavarivanjem i vijčanom vezom u funkcionalnu cjelinu, temeljena sidrenim vijcima na čvrstu podlogu. Proizvod je zaštićen sa dva sloja plastifikacije - antikorozivnim temeljnim slojem i završnim dekorativnim slojem u boji prema RAL karti. Noseća konstrukcija je izrađena od masivnih stupova promjera min. 100 mm. Dimenzije min. (DxŠxV) : 3000 x 1600 x 2400 mm | kom | 1 | 1534 | 1534
9. | OGLASNA TABLA - Oglasni prostor dimenzija min. 950 x 500 mm izrađen je od pocinčanog lima - Konstrukcija je izrađena od čeličnih cijevi promjera 2“ (60 mm) - Proizvod je zaštićen sa plastifikacijom u boji prema RAL karti Dimenzije (DxŠxV) : 1100 x 950 x 700 mm | kom | 1 | 263 | 263
| UKUPNO SPRAVE I OPREMA: |  |  |  | 11939

## AB PLOČA
r. br. | vrsta radova | jed. mjere | količina | jedinična cijena | UKUPNO
I. | AB PLOČA
1. | Strojni i ručni iskop humusa, materijala "C" kategorije i miješanog materijala za konstrukciju AB ploče. Dubina iskopa je 30 cm, širina i duljina iskopa prema detalju iz projekta (po 20 cm šire u svim smjerovima). Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta i propisanim nagibima kosina. Iskop se obračunava na način da se 90% ukupnog iskopa izvodi strojno, a 10% ručno. Obračun po m3 iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju.
| -strojni iskop | m3 | 58.5 | 10 | 585
| -ručni iskop | m3 | 6.5 | 30 | 195
2. | Nabava, doprema i ugradnja sloja drobljene kamene mješavine 0/30 mm debljine 15 cm ispod AB ploče (po 20 cm šire od ploče u svim smjerovima). Materijal mora biti čist, bez primjesa organskog ili anorganskog porijekla. Stavka obuhvaća nasipavanje, razastiranje na isplaniranu i nabijenu posteljicu i zbijanje do Ms=20 MN/m2.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju | m3 | 33 | 40 | 1320
3. | Izrada armiranobetonske ploče na mjestu ugradnje sprava. Dimenzija ploče 17,35 x 11,50 m i debljine 0,15 m. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona C 25/30. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve pripremne radove, uključujući postavljanje i skidanje oplate, sječenje, pripremu i postavljanje armature, te dobavu i ugradbu betona. Napomena: Upustiti ploču na mjestu označenom u projektu. Potrebno je izvesti dilatacije zarezivanjem betona, vodeći računa da se dilatacija ne nalazi na mjestu pričvršćenja sprava.
| beton C 25/30 | m3 | 31 | 200 | 6200
| oplata | m2 | 11 | 20 | 220
| armatura B 500 B (mrežna Q257) | kg | 1150 | 1.6 | 1840
4. | Planiranje zemljanog materijala iz iskopa uz rub AB ploče, vodeći računa da nasipana zemlja bude 2 cm niža od AB ploče radi odvodnje . U cijenu uključeno i čišćenje okolnog terena nakon završenih radova.
| Obračun po m2 izvedenog nasipanog i isplaniranog zemljanog materijala. | m2 | 120 | 3 | 360
5. | Odvoz viška iskopanog materijala na deponiju. Materijal iz iskopa utovariti u prijevozno sredstvo i prevesti na deponiju. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz, potrebno osiguranje na gradilištu i javnim prometnicama, istovar i zbrinjavanje materijala na deponiji, kao i trošak deponiranja.
| Obračun po m3 prevezenog materijala u sraslom stanju. | m3 | 60 | 9 | 540
6. | Nabava, dobava i ugradnja lijevanje gumene podloge debljine 40mm. Gumena podloga debljine 40mm se izvodi u dva sloja, odnosno prema uputama proizvođača. Obračun po m2 ugrađene lijevane gume | m2 | 33.5 | 70 | 2345
| UKUPNO AB PLOČA: |  |  |  | 13605
ISPITIVANJE KVALITETE RADOVA
Tekuća ispitivanja u tijeku građenja provodi izvođač radova. Beton tvorničkih elemenata mora pri proizvodnji zadovoljavati uvjete propisane normama i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama. Proizvođač tvorničkih betonskih elemenata mora u toku proizvodnje kontrolirati propisanu kakvoću. Izvoditelj radova prije početka radova na ugradnji materijala, dužan je dostaviti dokaze o kakvoći istih.

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA:
I. | SPRAVE | 11939
II. | AB PLOČA | 13605
| UKUPNO: | 25544
| PDV 25%: | 6386
| SVEUKUPNO: | 31930